## 表紙
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
病院情報システム全体要件技術回答書一式
2023-07-01
＜＜ 回答方法 ＞＞ 各機能項目事項に対して以下の基準にて対応可否欄への回答をお願いします。 【対応可否について】 A：標準機能で対応可能 B：オプションにて対応可能 ※この場合、かかる費用を「金額」欄に記載お願いします。 C：カスタマイズで対応可能 ※この場合、かかる費用を金額欄に記載お願いします。 D：代替案で対応可能 ※この場合、かかる費用を金額欄に記載お願いします。 ※また、具体的な実現方法を「記述回答・備考欄」に適宜記載ください。 E：対応不可、機能なし その他、「記述回答・備考欄」には適宜、補足やご意見を記載ください。

## 全体要件
1 |  |  |  |  | 基本項目 | 備考（想定機種等） |  | 山田様ｺﾒﾝﾄ |  | 対応可否 | 記述回答・備考欄 | 金額（単位：円・税抜）
| 1 |  |  |  | ベンダーが決定した場合、契約を担当する部門において、将来医療機器関連の包括的な契約があることを想定して、「医療機器販売及び賃貸業」の届け出または許可申請を受けていること。また、400床以上の病院で電子カルテシステムの契約・導入を滞りなく完了した経験があること。
| 2 |  |  |  | 最新版の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（厚労省）に準拠し、患者のプライバシーの保護に十分に配慮された高度なセキュリティ機能を有すること |  | 修正 | OK
| 3 |  |  |  | サーバ、端末 PCについて台帳管理 を行う仕組みを構築すること。 |  | 追加 | 台帳管理？元の文は？➡ガイドラインの主語に修正
| 4 |  |  |  | 診療報酬改定や新たな機能の導入等で稼働後にテーブルの追加や、既存のテーブルに対してインデックスを追加することがある。電子カルテのデータベースについては、システム停止を最小限としたテーブルの追加やインデックスの追加を行うことができる仕組みであること。
| 5 |  |  |  | すべてのシステムは基本的に仮想基盤上に構築し、障害発生時には別サーバにライブマイグレーションを行い、業務停止が発生しない構成とすること
| 6 |  |  |  | 仮想ホストサーバは複数台稼動させ、障害時にもレスポンス低下を発生することなく運用できること
| 7 |  |  |  | 院内外のネットワークを通じてチーム医療、ネットワーク型医療を推進するために、可能な限り標準化技術に基づくプロダクトでシステムを構成すること。
| 8 |  |  |  | システムは、常に安定したレスポンスで稼動できるだけのシステム構成・容量であること。 データ移行を行った上で、新規診療データを最低8年間保存できる環境を用意すること。
| 9 |  |  |  | サーバ負荷が大きいシステムに関しては、複数台サーバを稼動させ負荷分散を行うこと
| 10 |  |  |  | パッケージを提供する場合でも、病院個別の要望を受けてカスタマイズが可能なこと。運用期間中のカスタマイズについても対応できること。 |  | （課題No668）
| 11 |  |  |  | OS、ミドルウェア及び各アプリケーションは、サポート期間の切れたバージョンを用いないこと。
2 |  |  |  |  | 認証
| 1 |  |  |  | 電子カルテの利用者情報を活用したシングルサインオン(SSO)の基盤を提供すること。
| 2 |  |  |  | 電子カルテ端末で動作する部門システムは、原則電子カルテにログインした状態で電子カルテから起動させること
3 |  |  |  |  | BCP・バックアップ
| 1 |  |  |  | システムバックアップはランサムウェア対策として統合的にバックアップを行うこと。 |  | 追加 | 「本調達で構築する」は不要？➡修正
| 2 |  |  |  | 電子カルテサーバは冗長化の仕組みを持ち、さらに冗長化されたサーバも正常動作しない場合においては、参照用サーバに接続を切替え業務継続ができること。
| 3 |  |  |  | バックアップは仮想マシンのクローンを作成する等、システム稼働状態で行い、また障害時に速やかに復旧可能な方法で行うこと
| 4 |  |  |  | 仮想マシンのクローンのみでゲストOS上で動作するアプリケーション(DB等)の整合性が取れない等の問題があれば、別にアプリケーションレベルでのバックアップも行うこと
| 5 |  |  |  | バックアップデータは、ネットワーク経由でクラウドサービスへの転送が可能なこと
| 6 |  |  |  | バックアップデータは、磁気テープへの出力が可能なこと
| 7 |  |  |  | バックアップサーバ・クラウド・テープそれぞれのバックアップデータからの復旧手順を確立し、マニュアル化すること
| 8 |  |  |  | 運用開始前にデータ復旧テストを行い、テスト報告書を提出すること
4 |  |  |  |  | セキュリティ
| 1 |  |  |  | ソフトウェアメーカー及び機器メーカー等から公表される脆弱性情報を認知した場合、もしくは当院からの問い合わせがあった場合、当該脆弱性情報のネットワークへの影響・調査を行うこと。 |  | 追加 | OK
| 2 |  |  |  | ソフトウェアメーカー及び機器メーカー等から公表される脆弱性に関する更新プログラムのリリース情報を常に収集し、必要なものについてはシステムの動作に影響を与えない方法を検証したうえで、速やかに適用すること。 |  | 追加 | 影響ある場合は？ 代替となる～でいいのでは。 ➡東部の文言をマージして修正
| 3 |  |  |  | 全クライアント・サーバにセキュリティソフトをインストールすること
| 4 |  |  |  | インストールされたセキュリティソフトを統合するサーバを用意すること
| 5 |  |  |  | セキュリティサーバでは、各エンドポイントのパターンファイル更新状況・感染状況を一元管理できること
| 6 |  |  |  | 病院情報システムネットワークはインターネット接続されていない環境であるが、オフラインでのパターンファイル・システム更新が可能なこと
| 7 |  |  |  | クライアントPCのUSBポートは、接続許可する端末・機器の組み合わせを一元管理できること
| 8 |  |  |  | クライアントPCのシステム設定等は、一般ユーザでの操作を制限すること 制限項目の詳細は、本院の情報システム係職員と協議して決定すること
| 9 |  |  |  | サーバへのリモートアクセス可能な端末を制限すること
| 10 |  |  |  | USBメモリへのデータコピーのログ等を記録・追跡できるシステム構成を提案すること | 提案依頼
| 11 |  |  |  | 不正アクセス、ランサムウェア等の対策方法を提案すること | 提案依頼
5 |  |  |  |  | システム構成
| 1 |  |  |  | 現行病院システムを構成するシステムのうち、本調達にて更新対象となるものは以下のとおりである。各システムの詳細機能については別に記載する。
|  | 1 |  |  | 電子カルテシステム(オーダリング機能・看護機能を含む。)
|  | 2 |  |  | 統合DWHシステム |  | 修正 | ？ カルテのDWHと外付けの区別か？➡統合DWH表記でOK
|  | 3 |  |  | スマートデバイスシステム
|  | 4 |  |  | 地域連携システム
|  | 5 |  |  | 受付・待ち時間等表示システム
|  | 6 |  |  | 眼科部門システム
|  | 7 |  |  | 歯科部門システム
|  | 8 |  |  | 看護勤務システム
|  | 9 |  |  | 放射線部門システム
|  | 10 |  |  | 放射線レポートシステム
|  | 11 |  |  | 医用画像情報システム
|  | 12 |  |  | 音声認識型読影レポート支援システム
|  | 13 |  |  | 内視鏡情報管理システム
|  | 14 |  |  | 薬剤部門システム
|  | 15 |  |  | 栄養管理システム
|  | 16 |  |  | 医事システム
|  | 17 |  |  | 物流管理システム
|  | 18 |  |  | 周産期部門システム
|  | 19 |  |  | NICU部門システム
|  | 20 |  |  | 手術・ICU部門システム
|  | 21 |  |  | 耳鼻科ファイリングシステム
|  | 22 |  |  | 診療情報管理システム
|  | 23 |  |  | 透析部門システム
|  | 24 |  |  | 生理検査システム
|  | 25 |  |  | 検査部門システム
|  | 26 |  |  | 会議室予約システム
|  | 27 |  |  | インシデントレポートシステム
|  | 28 |  |  | ナースコールシステム
|  | 29 |  |  | モニタ品質管理システム
|  | 30 |  |  | 蓄尿システム
|  | 31 |  |  | 文書・画像一元管理システム
|  | 32 |  |  | 文書作成支援システム
|  | 33 |  |  | 血糖測定システム
|  | 34 |  |  | 地域連携統計システム
|  | 36 |  |  | 院内共有ファイルサーバ
|  | 37 |  |  | 循環器画像システム
|  | 38 |  |  | 感染管理システム
| 2 |  |  |  | 以下のシステムは病院情報システムの一部、もしくは病院情報システムと連携するシステムとして稼働しているが、稼働時期のずれ等の理由により、本調達にて機器の更新を行わない。本調達においては、これらのシステムの現行機器と正常なデータ交換ができる機器構成とすること。
|  | 1 |  |  | 放射線治療システム
|  | 2 |  |  | 陽子線治療システム
|  | 3 |  |  | 陽子線治療ファイリングシステム
|  | 4 |  |  | 自動採血管準備システム
|  | 5 |  |  | 離床センサー | 眠りスキャン
|  | 6 |  |  | スポットチェックモニタ | フクダコーリン
|  | 7 |  |  | バイタルサイン測定機器 | テルモ
|  | 8 |  |  | JSA PIMS
|  | 9 |  |  | 胚培養管理 | TMRシステムズ
6 |  |  |  |  | 医療機器連携
| 1 |  |  |  | 当院にて稼働中のすべての放射線撮影装置を放射線画像システム・放射線部門システム(RIS)とDICOM連携を行い、オーダ情報・画像情報のデータ交換を行うこと
| 2 |  |  |  | 当院にて稼働中のすべての超音波撮影装置を生理検査部門システムとDICOM連携を行い、オーダ情報・画像情報のデータ交換を行うこと
| 3 |  |  |  | 当院にて稼働中のすべての内視鏡カメラを内視鏡検査部門システムと画像連携を行い、オーダ情報・画像情報のデータ交換を行うこと
| 4 |  |  |  | 本院で使用する血圧計、パルスオキシメーター、体温計、血糖測定機器やバイタルサイン測定機器の情報をカルテ端末のNFCリーダまたはネットワーク接続された機器から受信し、経過表に反映させることができること
| 5 |  |  |  | 本院で使用する血圧計、パルスオキシメーター、体温計、血糖測定機器やバイタルサイン測定機器、の情報をスマートデバイス、タブレット端末のNFC連携機能を利用して受信し、経過表に反映させることができること
7 |  |  |  |  | サーバ等機器
| 1 |  |  |  | 全体要件
|  | 1 |  |  | 全ての業務サーバに無停電電源装置を接続すること。
|  | 2 |  |  | 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定すること |  | 追加 | 情報区分？➡ガイドラインの記載 OK
|  | 3 |  |  | 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除する運用の提案を行うこと |  | 追加 | OK（他で記載なければ）
|  | 4 |  |  | アクセスログを管理できること |  | 追加 | OKだが、アクセスログはどこまで含むか。アプリケーションログ、システムログ、セキュリティログ…の総称？➡ガイドラインの記載 OK
|  | 5 |  |  | バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止すること |  | 追加 | OK
|  | 6 |  |  | 不信なログイン（パスワード総当たり）を検知しアラートを出すこと |  | 追加 | OK
| 2 |  |  |  | 設置・撤去
|  | 1 |  |  | 本院の情報システム係サーバ室にサーバラックを設置し、すべてのサーバを設置すること
|  | 2 |  |  | サーバラックは床に固定し、十分な耐震性を確保すること
|  | 3 |  |  | 不要となる旧システムのサーバ・サーバラックを撤去・廃棄すること
|  | 4 |  |  | 必要な電源工事を行うこと
|  | 5 |  |  | ネットワークスイッチからサーバへの配線を行うこと
|  | 6 |  |  | 旧サーバを廃棄する際には、HDD等記憶デバイスのデータを完全に消去すること
| 3 |  |  |  | 仮想基盤
|  | 1 |  |  | 5.1及び5.2.9,2.2.10はすべて仮想基盤上で動作させること
|  | 2 |  |  | 5.1及び5.2.9,2.2.10が問題なく動作させられるシステム構成を提案すること | 提案依頼
| 4 |  |  |  | 管理サーバ(ADサーバ)
|  | 1 |  |  | すべてのクライアント・サーバを管理するドメインコントローラをメイン・サブ2セット用意すること
|  | 2 |  |  | 問題なく動作させられるシステム構成を提案すること | 提案依頼
| 5 |  |  |  | セキュリティ対策サーバ
|  | 1 |  |  | すべてのクライアント・サーバをにインストールされるセキュリティ対策アプリケーションサーバを用意すること
|  | 2 |  |  | 問題なく動作させられるシステム構成を提案すること | 提案依頼
| 6 |  |  |  | バックアップサーバ
|  | 1 |  |  | 仮想基盤で動作するすべてのシステムのバックアップサーバを用意すること
|  | 2 |  |  | バックアップデータは、ネットワーク経由でクラウドサービスへの転送が可能なこと
|  | 3 |  |  | バックアップデータは、磁気テープへの出力が可能なこと
|  | 4 |  |  | バックアップデータは、書き換え不可のバックアップデータとして保存及び管理できること。もしくは、オフラインで保存、管理できること |  | 追加 | OK
|  | 5 |  |  | バックアップデータの格納先として、複数のストレージデバイス（クラウドもしくはテープ等）へバックアップデータを差分保存することができること。 |  | 追加 | 複数のストレージは、何を意味する？現地ディスク＋クラウド（またはテープ）のこと？ 3-4 遠隔バックアップ（クラウド） 3-6サーバ・クラウド・テープ 3つのバックアップ ➡文言修正
|  | 6 |  |  | バックアップデータをリストアする場合は、バックアップデータがランサムウェアーに感染していないか調査する手段を有していること。 |  | 追加 | OK
|  | 7 |  |  | バックアップデータをリストアする場合は、サーバ単位で速やかに仮想環境へ展開し復旧することができること。 |  | 追加 | OK
|  | 8 |  |  | ランサムウェアーに感染した場合、速やかに原状回復を行う手段を有すること。 原状回復をする範囲については、当院と協議して決定する。 |  | 追加 | OK
|  | 9 |  |  | ランサムウェアーに感染した場合、復旧から回復まで技術的なサポートを受けることができること。 |  | 追加 | OK
|  | 10 |  |  | 製品アップグレード作業が保守サポートの範囲内で無償で提供されること |  | 追加 | 製品アップグレード？ ファームのアップデートの記載が前に出てきた？ 平日日中帯に限定して作業させる？ ➡文言修正
|  | 11 |  |  | ランサムウェアー感染時メーカーによるリモート調査に対応しており、セキュアにサポート提供が可能なこと |  | 追加 | SSLトンネル接続に限定？ また感染時の話？（この項目自体はバックアップだが） ➡文言修正
|  | 12 |  |  | 問題なく動作させられるシステム構成を提案すること | 提案依頼
| 7 |  |  |  | リモートメンテナンス用VDI環境
|  | 1 |  |  | リモートメンテンテナンス用のVDI環境を提供する機器一式を提案すること | 提案依頼
|  | 2 |  |  | 接続端末の限定、ワンタイムパスワードを用いた2要素認証等、セキュリティを担保する仕組みを持つこと
|  | 3 |  |  | システム構成を提案すること | 提案依頼
| 8 |  |  |  | その他サーバ
|  | 1 |  |  | その他必要なサーバを提案すること | 提案依頼
8 |  |  |  |  | クライアント端末等
| 1 |  |  |  | 基本事項
|  | 1 |  |  | 本仕様書に示す事項に対応するためのハードウェアの具体的なシステム仕様及びシステム機器の設置場所、設置台数について、当病院の規模 (概要、基本条件等の記載事項) 、システム化業務から想定されるデータ等を十分考慮し、各業務の処理を円滑に遂行しうるものを応札者の責任をもって提供すること。
|  | 2 |  |  | システム本稼働時に最新のテクノロジの機器であること。納入時期までにコストパフォーマンスの優れた新製品やCPUをはじめとした部品が出荷された場合、協議のうえ、変更可能とする。
|  | 3 |  |  | 機種は操作性および機器保守の容易性から、原則全て同一メーカーとすること。また可能な限り同一機種とすること。
|  | 4 |  |  | 本仕様書に記載の事項のほか、運用上必要と考えられる物品をあわせて納入すること。
|  | 5 |  |  | 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定すること |  | 追加 | クライアントだとAdminと一般ユーザー？➡ガイドライン記載 OK
|  | 6 |  |  | 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除する運用の提案を行うこと |  | 追加 | OK。とはいってもAD構築費用はなさそう。
|  | 7 |  |  | バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止すること |  | 追加 | OK
| 2 |  |  |  | クライアント端末
|  | 1 |  |  | 基本事項
|  |  | 1 |  | 病院情報システムで使用する標準的な端末はデスクトップ型およびノート型とし、これらはコストパフォーマンスに優れ、且つ以下の性能を有するものとする。なお、この他部門にて必要となる特殊なものは、各部門システムの機能要件とあわせて記載する。また、これらは別に示すオペレーティングシステムが動作するOADGテクニカル・リファレンスのハードウェア編に準拠したインタフェースを持つパーソナルコンピュータであること。
|  |  | 2 |  | デスクトップ型のディスプレイは液晶で24インチ以上とする。解像度は1920×1080以上とする。
|  |  | 3 |  | 特定の端末には、FD、DVD-ROMドライブ、ペンタブレットを有すること。
|  |  | 4 |  | 特定の端末には、24インチディスプレイを2台接続すること
|  |  | 5 |  | 特定の端末には、24インチディスプレイ1～2台と高精細モニタを1～2台接続すること
|  |  | 6 |  | 全ての端末には、USB接続レーザーマウスを装備し、必要に応じてIDカードリーダ及びバーコードリーダを装備すること。また、電子カルテ端末にはログイン認証用に非接触型ICカードリーダを装備すること。 |  |  |  | 訂正
|  |  | 7 |  | USBポートは、マウス、バーコードリーダ、ログイン用ICカードリーダー、キーボード接続用以外に１つ以上持つこと。 |  |  |  | 新規
|  | 2 |  |  | 以下の基本構成を満たすデスクトップ型端末(省スペース型)を846台準備すること。 | ESPRIMO D7012 |  |  | 訂正
|  |  | 1 |  | CPUは、インテルCore i7-12700 相当以上、最大動作周波数：5.2GHz相当以上であること。
|  |  | 3 |  | OSはWindows 11 Proを使用すること。
|  |  | 4 |  | メインメモリはデュアル搭載可能で16GB以上
|  |  | 5 |  | LAN、音声等のインタフェースは、マザーボードに一体化され、LANは1000Base-T/100Base-TXに対応していること。
|  |  | 6 |  | Wakeup on LANに対応していること。
|  |  | 7 |  | ハードディスクは記憶容量256GB以上のフラッシュメモリディスク（SSD）を使用すること。
|  |  | 8 |  | USBレーザーマウスを装備すること。
|  |  | 9 |  | USBキーボードを装備すること。
|  |  | 10 |  | PCIExpress×16スロットを装備すること。
|  | 3 |  |  | 以下の基本構成を満たすデスクトップ型端末(放射線読影端末用)を24台準備すること。 | CELCIUS J5012
|  |  | 2 |  | CPUは、インテルXeon（R) W-2225 相当以上、動作周波数：4.1GHz相当以上であること。
|  |  | 3 |  | OSはWindows 11 Proを使用すること。
|  |  | 4 |  | メインメモリは、32GB以上あること。
|  |  | 5 |  | LAN、音声等のインタフェースは、マザーボードに一体化され、LANは1000Base-T/100Base-TXに対応していること。
|  |  | 6 |  | Wakeup on LANに対応していること。
|  |  | 7 |  | ハードディスクは記憶容量256GB以上のフラッシュメモリディスク（SSD）を使用すること。
|  |  | 8 |  | USBレーザーマウスを装備すること。
|  |  | 9 |  | USBキーボードを装備すること。
|  | 4 |  |  | デスクトップ端末用ディスプレイ
|  |  | 1 |  | 以下の基本構成を満たす電子カルテ、部門端末用ディスプレイを940台準備すること。 | EIZO EV2490
|  |  |  | 1 | 24型 カラー液晶ディスプレイ
|  |  |  | 2 | 解像度はフルHD(1920×1080)に対応していること。
|  |  |  | 3 | 輝度は250cd/㎡以上であること。
入力端子としてDisplayPort、HDMI、USB Type-Cを持つこと
|  |  | 2 |  | 高精細モニタ(21型程度)をそれぞれ以下に示す必要台数準備すること。
|  |  |  | 1 | 2Ｍカラー液晶ディスプレイ(輝度：500cd/㎡相当)を56台 | EIZO MX216
|  |  |  | 2 | 3Ｍカラー液晶ディスプレイ(輝度：1,100cd/㎡)を40台 | EIZO RX370
|  |  |  | 3 | 3Ｍモノクロ液晶ディスプレイ(輝度：1,200cd/㎡)を15台 | EIZO GX340
|  |  |  | 4 | 5Ｍモノクロ液晶ディスプレイ(輝度：2,500cd/㎡)を5台 | EIZO GX560
|  |  |  | 5 | 上記の高精細モニタを接続するためのグラフィックカードを用意すること。
|  |  | 3 |  | 眼科システム用ディスプレイは以下を満たすこと。 | Wacom CintiqPro 27
|  |  |  | 1 | 液晶ペンタブレットを7台準備すること。
|  |  |  | 2 | ディスプレイサイズは、23.6型以上であること
|  |  |  | 3 | 解像度は、フルHD(1920×1080)対応であること。
|  |  |  | 4 | 輝度は235cd/㎡以上であること。
入力端子としてDisplayPort、HDMI、USB Type-Cを持つこと
|  |  |  | 5 | USBインタフェース(USB3.0以降準拠)を有すること。
|  |  | 4 |  | カンファレンス用ディスプレイは以下を満たすこと。 | LG 43UN700-B
|  |  |  | 1 | 以下の基本構成を満たすディスプレイを15台準備すること。
|  |  |  | 2 | 40型 カラー液晶ディスプレイ
|  |  |  | 3 | 解像度は4K(3840×2160)に対応していること。
|  |  |  | 4 | 入力端子としてHDMI(3ポート以上)を持つこと
|  |  |  | 5 | キャスター付きモニタースタンドを用意し、ディスプレイを固定すること | サンワサプライ100-PL008
|  | 5 |  |  | 以下の基本構成を満たすノート型端末(診療用)を340台準備すること。 | Fujitsu LIFEBOOK A7512
|  |  | 1 |  | CPUは、インテルCore i7-1270P 相当以上、最大動作周波数：4.8GHz相当以上であること。
|  |  | 2 |  | OSはWindows 11 Proを使用すること。
|  |  | 3 |  | メインメモリは、16GB以上あること。
|  |  | 4 |  | LANインタフェースは、100Base-TX/1000Base-T及びIEEE802.11n/a/g準拠対応であること。
|  |  | 5 |  | Bluetooth通信対応であること。
|  |  | 6 |  | ディスプレイは、15.6型フルＨＤであること。
|  |  | 7 |  | ハードディスクは記憶容量256GB以上のフラッシュメモリディスク（SSD）を使用すること。
|  |  | 8 |  | USBレーザーマウスを装備すること。
|  |  | 9 |  | 大容量バッテリパックを装備すること。
|  | 6 |  |  | 以下の基本構成を満たすノート型端末(マルチドライブあり)を9台準備すること。 | Fujitsu LIFEBOOK A7512
|  |  | 1 |  | CPUは、インテルCore i7-1270P 相当以上、最大動作周波数：4.8GHz相当以上であること。
|  |  | 2 |  | OSはWindows 11 Proを使用すること。
|  |  | 3 |  | メインメモリは、16GB以上あること。
|  |  | 4 |  | LANインタフェースは、100Base-TX/1000Base-T及びIEEE802.11n/a/g準拠対応であること。
|  |  | 5 |  | Bluetooth通信対応であること。
|  |  | 6 |  | ディスプレイは、15.6型フルＨＤであること。
|  |  | 7 |  | ハードディスクは記憶容量256GB以上のフラッシュメモリディスク（SSD）を使用すること。
|  |  | 8 |  | USBレーザーマウスを装備すること。
|  |  | 9 |  | 大容量バッテリパックを装備すること。
|  |  | 10 |  | スーパーマルチドライブを装備すること。
| 3 |  |  |  | プリンタ
|  | 1 |  |  | 基本事項 | RICOH P501
|  |  | 1 |  | 運用上必要なカセットを提案すること。プログラムコントロール可能であれば、手差しを使用することも可能とする。
|  |  | 2 |  | LAN (100BASE) やUSB等のインタフェースを有すること。
|  |  | 3 |  | 外来診療、病棟、部門の各所にプリンタを設置すること。プリンタ種別 (ページプリンタ、ラベルプリンタ等) および接続方式 (ネットワーク接続、端末接続等) については業務要件を考慮した最適な構成とし、詳細は導入段階で協議のうえ決定する。
|  |  | 4 |  | レセプトについては電子データでの請求を想定しているが、請求前の確認等で大量に印刷するため、センタープリンタを設置すること。
|  | 2 |  |  | 以下の基本構成を満たすA4モノクロレーザープリンタを248台準備すること。 | RICOH P501 |  |  | 訂正
|  |  | 1 |  | 印字方式は、半導体レーザーを光源とした電子写真方式であること。
|  |  | 2 |  | 印刷解像度は、1200dpi相当以上であること。
|  |  | 3 |  | 印刷速度は、37枚/分 (A4用紙) 以上であること。
|  |  | 4 |  | 製品寿命 ：60万頁以上
|  |  | 5 |  | 用紙サイズは、A4に対応していること。
|  |  | 6 |  | イーサネットインタフェース (100BASE-TX相当)及びUSBインタフェース(USB2.0以降準拠)を備えていること。
|  |  | 7 |  | 拡張トレイが接続可能なこと。
|  |  | 8 |  | ファーストプリント時間は、スタンバイ時から4.3秒以内、ウォームアップ時間は13秒以内であること。
|  |  | 9 |  | 手差しトレイも持つこと
|  |  | 10 |  | 250枚拡張トレイを30台附属させること
|  |  | 11 |  | 500枚拡張トレイを10台附属させること
|  | 3 |  |  | 以下の基本構成を満たすA3カラーレーザープリンタを16台準備すること。 | RICOH SPC840 |  |  | 訂正
|  |  | 1 |  | 印字方式は、半導体レーザーを光源とした電子写真方式であること。
|  |  | 2 |  | 印刷解像度は、1200dpi相当以上であること。
|  |  | 3 |  | 印刷速度は、30枚/分 (A3用紙) 以上であること。
|  |  | 4 |  | 製品寿命 ：150万頁以上
|  |  | 5 |  | 用紙サイズは、A4及びA3に対応していること。
|  |  | 6 |  | イーサネットインタフェース (100BASE-TX相当)及びUSBインタフェース(USB2.0以降準拠)を備えていること。
|  |  | 7 |  | ファーストプリント時間は、カラープリントでスタンバイ時から4.1秒以内、ウォームアップ時間は20秒以内であること。
|  | 4 |  |  | 以下の基本構成を満たすA3モノクロレーザープリンタを2台準備すること。 | RICOH P6010
|  |  | 1 |  | 印字方式は、半導体レーザーを光源とした電子写真方式であること。
|  |  | 2 |  | 印刷解像度は、1200dpi相当以上であること。
|  |  | 3 |  | 印刷速度は、21枚/分 (A3用紙) 以上であること。
|  |  | 4 |  | 製品寿命 ：120万頁以上
|  |  | 5 |  | 用紙サイズは、A4及びA3に対応していること。
|  |  | 6 |  | イーサネットインタフェース (100BASE-TX相当)及びUSBインタフェース(USB2.0以降準拠)を備えていること。
|  |  | 7 |  | ファーストプリント時間は、スタンバイ時から6.5秒以内、ウォームアップ時間は19秒以内であること。
|  |  | 8 |  | 500枚拡張トレイを2台附属させること
|  | 5 |  |  | 以下の基本構成を満たすA4カラーインクジェットプリンタを12台準備すること。 | RICOH SG3300
|  |  | 1 |  | 印刷解像度は、1200dpi相当以上であること。
|  |  | 2 |  | 印刷速度は、29枚/分 (A4用紙) 以上であること。
|  |  | 3 |  | 製品寿命 ：30万頁以上
|  |  | 4 |  | 用紙サイズは、A4に対応していること。
|  |  | 5 |  | イーサネットインタフェース (100BASE-TX相当)及びUSBインタフェース(USB2.0以降準拠)を備えていること。
|  |  | 6 |  | 2トレイ以上に対応すること。
|  |  | 7 |  | ファーストプリント時間は、スタンバイ時から2.5秒以内であること。
|  | 6 |  |  | 以下の基本構成を満たすラベルプリンタ(電子カルテ用)を95台準備すること。 | EPSON TM-L90
|  |  | 1 |  | 印字方式はラインサーマル方式であること。
|  |  | 2 |  | 解像度は、203dpi 以上であること。
|  |  | 3 |  | 印字速度は、最大150mm/秒以上であること。
|  |  | 4 |  | 紙幅38mm～80mm のロール紙に対応していること。
|  |  | 5 |  | 以下の種類のバーコードが印字可能であること。 UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR（NW-7）、PDF417、QRcode、Maxicode
|  |  | 6 |  | 有線LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）を有すること。
|  |  | 7 |  | USBインタフェース(USB2.0以降準拠）を有すること。
|  |  | 8 |  | 本体外形寸法は、140(W)×150(D)×210(H)mm 以下であること。
|  |  | 9 |  | 本体質量は、2kg（接続ケーブル及びACアダプタは除く。）以下であること。
|  |  | 10 |  | フルカットのオートカッター機能があること。
|  | 7 |  |  | 薬剤部門用ラベルプリンタとして、以下の基本構成を持たす感熱方式専用プリンタを3台、感熱方式/熱転写方式兼用プリンタ1台をそれぞれ準備すること。 | 小林クリエイト ip-300
|  |  | 1 |  | 解像度は、203dpi 以上であること。
|  |  | 2 |  | 印字速度は、最大150mm/秒以上であること。
|  |  | 3 |  | 紙幅25mm～115mm のロール紙に対応していること。
|  |  | 4 |  | 以下の種類のバーコードが印字可能であること。 UPC-A、UPC-E、JAN(EAN)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR（NW-7）、PDF417、QRコード、マイクロQRコード、Maxicode
|  |  | 5 |  | 有線LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）を有すること。
|  |  | 6 |  | USBインタフェース(USB2.0以降準拠）を有すること。
|  |  | 7 |  | 本体外形寸法は、178(W)×238(D)×214(H)mm 以下であること。
|  |  | 8 |  | 本体質量は、3.4kg（接続ケーブル及びACアダプタは除く。）以下であること。
|  |  | 9 |  | フルカットのオートカッター機能があること。
|  | 8 |  |  | 以下の基本構成を満たすリストバンドプリンタを4台準備すること。 | 小林クリエイト KP-330
|  |  | 1 |  | 感熱/熱転写方式のサーマルンプリンタであること。
|  |  | 2 |  | 解像度は、300dpi 以上であること。
|  |  | 3 |  | 印字速度は、通常で最大150mm/秒以上であること。
|  |  | 5 |  | 印字用紙はポリウレタン樹脂フィルム素材を使用できること。
|  |  | 6 |  | 以下の種類のバーコードが印字可能であること。 JAN-8/13、EAN-8/13、UPC-A/E、NW-7、CODE39/93/128、ITF、PDF417、QRcode
|  |  | 7 |  | 有線LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）を有すること。
|  |  | 8 |  | 本体外形寸法は、200(W)×360(D)×270(H)mm 以下であること。
|  |  | 9 |  | 本体質量は、10kg（接続ｹｰﾌﾞﾙ及びAC ｱﾀﾞﾌﾟﾀは除く。）以下であること。
|  | 9 |  |  | 以下の基本構成を満たすプリンタを2台準備すること。 | RICOH SP8400M
|  |  | 1 |  | 印字方式は、半導体レーザーを光源とした電子写真方式であること。
|  |  | 2 |  | 印刷解像度は、1200dpi相当以上であること。
|  |  | 3 |  | 印刷速度は、60枚/分 (A4用紙) 以上であること。
|  |  | 4 |  | 製品寿命 ：320万頁以上
|  |  | 5 |  | 用紙サイズは、A4及びA3に対応していること。
|  |  | 6 |  | 本体に590枚トレイを2段持つこと
|  |  | 7 |  | イーサネットインタフェース (100BASE-TX相当)及びUSBインタフェース(USB2.0以降準拠)を備えていること。
|  |  | 8 |  | ファーストプリント時間は、スタンバイ時から2.7秒以内、ウォームアップ時間は21秒以内であること。
|  |  | 9 |  | 2000枚給紙テーブルを附属させること
|  |  | 10 |  | A4大量給紙トレイを附属させること
|  |  | 11 |  | 3000枚フィニッシャー・排紙中継ユニットを附属させること
| 4 |  |  |  | イメージスキャナ
|  | 1 |  |  | 以下の基本構成を満たすカラースキャナを123台準備すること。 | EPSON DS-1630
|  |  | 1 |  | A4サイズの原稿の読み取りが可能であること。
|  |  | 2 |  | フラットベッドタイプであること。
|  |  | 3 |  | 原稿台、オートドキュメントフィーダー(ADF)が装備されていること。
|  |  | 4 |  | 光学解像度は、600dpi 以上であること。
|  |  | 5 |  | 読取解像度は、50～1200dpi 以上であること。また、1dpi ごと指定可能であること。
|  |  | 6 |  | 読取速度は、片面25 枚/分、両面10 面/分以上であること。
|  |  | 7 |  | 50枚程度をセットして一度に読み込み可能なこと。
|  |  | 8 |  | TWAINドライバに対応したスキャナであること。
|  |  | 9 |  | USBインタフェース(USB3.0以降準拠)を有すること。
|  | 2 |  |  | 以下の基本構成を満たす高速カラースキャナを4台準備すること。 | EPSON DS-7500
|  |  | 1 |  | A4サイズの原稿の読み取りが可能であること。
|  |  | 2 |  | フラットベッドタイプであること。
|  |  | 3 |  | 原稿台、オートドキュメントフィーダー(ADF)が装備されていること。また、ADF使用時は、同時両面スキャンが可能であること。
|  |  | 4 |  | 光学解像度は、600dpi 以上であること。
|  |  | 5 |  | 読取解像度は、50～4,800dpi 以上であること。また、1dpi ごと指定可能であること。
|  |  | 6 |  | 読取速度は、片面40 枚/分、両面80 面/分以上であること。
|  |  | 7 |  | 100枚程度をセットして一度に読み込み可能なこと。
|  |  | 8 |  | TWAINドライバに対応したスキャナであること。
|  |  | 9 |  | USBインタフェース(USB2.0以降準拠)を有すること。
|  | 3 |  |  | 以下の基本構成を満たすA3カラースキャナを1台準備すること。 | EPSON DS-70000
|  |  | 1 |  | A3サイズの原稿の読み取りが可能であること。
|  |  | 2 |  | フラットベッドタイプであること。
|  |  | 3 |  | 原稿台、オートドキュメントフィーダー(ADF)が装備されていること。また、ADF使用時は、同時両面スキャンが可能であること。
|  |  | 4 |  | 光学解像度は、600dpi 以上であること。
|  |  | 5 |  | 読取解像度は、50～4,800dpi 以上であること。また、1dpi ごと指定可能であること。
|  |  | 6 |  | 読取速度は、片面40 枚/分、両面80 面/分以上であること。
|  |  | 7 |  | 100枚程度をセットして一度に読み込み可能なこと。
|  |  | 8 |  | TWAINドライバに対応したスキャナであること。
|  |  | 9 |  | USBインタフェース(USB2.0以降準拠)を有すること。
| 5 |  |  |  | バーコードリーダ
|  | 1 |  |  | 以下の基本構成を満たすハンディスキャナを400台準備すること。 | OPTICON OPL-6845S |  |  | 訂正
|  |  | 1 |  | 100スキャン/秒以上である事。
|  |  | 2 |  | オートトリガーによる自動読取が可能であること。
|  |  | 3 |  | 赤外線方式ハンディタイプのバーコードリーダを有すること。
|  |  | 4 |  | JAN-8/13、EAN-8/13、UPC-A/E、NW-7、CODE39/93/128、ITF、PDF417に対応し、0.5秒以内にデータの読み取り転送が可能であること。
|  |  | 5 |  | USBインタフェース(USB2.0以降準拠)を有すること。
|  | 2 |  |  | 以下の基本構成を満たすワイヤレスハンディスキャナを3台準備すること。 | OPTICON OPN-4200i
|  |  | 1 |  | IEEE.802.15.4無線規格に準拠していること。
|  |  | 2 |  | USBコードレス通信アダプタと通信ができ、スキャンデータをホストに出力することができること。
|  |  | 3 |  | 通信距離は30ｍ以上あること。
|  |  | 4 |  | JAN-8/13、EAN-8/13、UPC-A/E、NW-7、CODE39/93/128、ITF、PDF417、QRCodeに対応していること。
|  |  | 5 |  | 専用の充電器を有すること。
| 6 |  |  |  | ICカードリーダ | Pasoli RC-S380
|  | 1 |  |  | 以下の基本構成を満たすICカードリーダを1000台準備すること。
|  |  | 1 |  | Felicaカード対応であること。
|  |  | 2 |  | USBインタフェース(USB1.1以降準拠)を有すること。
| 7 |  |  |  | スマートデバイス | キーエンス DX-A600
|  | 1 |  |  | 以下の基本構成を満たすスマートフォンを100台準備すること。
|  |  | 1 |  | OSはAndroid11に対応すること
|  |  | 2 |  | 外形寸法は、片手で持てるように122.3mm(H)×66.1mm(W)× 31.5mm(D)以内であること。
|  |  | 3 |  | 3GBのRAM、16GBのROMを持つこと
|  |  | 4 |  | 6インチ液晶ディスプレイを持つこと
|  |  | 5 |  | 解像度は720×1440以上であること
|  |  | 6 |  | IEEE.802.11 a/b/g/n/ac無線規格に準拠していること。
|  |  | 7 |  | Felicaカード対応であること。（NFC連携）
|  |  | 8 |  | Bluetooth通信対応であること。
|  |  | 9 |  | 6000mAh以上の大容量バッテリーを持つこと
|  |  | 10 |  | 大容量バッテリーは取り外して交換可能なこと
|  |  | 11 |  | 4台用の充電器を22セット、単体用のマグネットコネクタ充電器を20セット用意すること。
|  |  | 12 |  | UPC/EAN/JAN、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7、CODE93、ITF、COOP2of5、QRコード、マイクロQRコード、GS1 DataBarに対応すること
|  |  | 13 |  | バーコードリーダーに使うカメラは、患者リストバンドのような弯曲したものも問題なく読めること。平均して0.5秒間に1個以上読み取りが可能なこと。バーコード基準：ナローバー0.076mm
|  |  | 14 |  | 医療用のゴム手袋を付けていても操作に支障がないこと
| 8 |  |  |  | タブレット端末
|  | 1 |  |  | 問診票入力に使うタブレット端末を100台準備すること。
9 |  |  |  |  | データ移行
| 1 |  |  |  | すべてのシステムの全データ、マスタ等（技術的に可能なものすべて）を新システムに移行できること。 また、移行作業は当院職員に大きな負担をかけることなく、安全かつ確実に移行して、病院業務に支障を来さないこと。 なお、既存データの移行作業費用は、応札ベンダーの負担と責任において行うこと。
| 2 |  |  |  | 移行スケジュール、移行方法及び確認方法等は、当院と十分協議のうえ移行計画（ハードウェア・ソフトウェアを含む）を決定すること。
| 3 |  |  |  | 完全なシステム移行が不可能な場合は、旧システムを参照する方法を提案すること | 提案依頼
| 4 |  |  |  | 病院情報システム更新後も、過去データの修正、参照が問題なく行えること。
| 5 |  |  |  | 用語、コードは標準マスタや標準用語で出力できること。又は、容易に変換ができること。
| 6 |  |  |  | データ出力形式はJAHISの基本データセット適用ガイドラインVer3.0に従ってデータ抽出を行い、病院情報システムに取り込むこと。 オーダー情報はDo可能な状態でデータ移行されること。
| 7 |  |  |  | 電子カルテシステム
|  | 1 |  |  | 下記の項目について現行システムからデータ抽出を行い病院情報システムへデータ移行を実施すること。
|  |  | 1 |  | プログレスノート（診察記事）
|  |  | 2 |  | 既存システム内のMicrosoft Office Word「以下、Wordという。」、Microsoft Office Excel「以下、Excelという。」等で作成した文書
|  |  | 3 |  | 既存システム内のスキャンデータ
|  |  | 4 |  | 既存システムにて使用しているテンプレート情報
|  |  | 5 |  | 既存システムにて使用している定型文書、シェーマ情報
|  |  | 6 |  | 患者プロファイル情報
|  |  | 7 |  | 利用者情報、権限情報
|  |  | 8 |  | 患者基本情報（患者ＩＤ、患者氏名、性別、生年月日、電話番号、住所等）
|  |  | 9 |  | 患者保険情報（保険者番号、保険記号、保険番号、開始・終了日等）
|  |  | 10 |  | 病名情報（漢字病名、病名コード、病名開始・終了日等）
|  |  | 11 |  | 診療録等のテキスト情報（記載内容、実施情報等）
|  |  | 12 |  | 術前・術中・術後記録
|  |  | 13 |  | 経過表記録
|  |  | 14 |  | 救急患者記録
|  |  | 15 |  | 医療連携記録
|  |  | 16 |  | 助産記録
|  |  | 17 |  | 化学療法記録
|  |  | 18 |  | 退院サマリ
|  |  | 19 |  | 予約情報（診療、検査等）
|  |  | 20 |  | 服薬履歴情報
|  |  | 21 |  | 各種レポート情報（服薬指導レポート、栄養指導レポート、リハビリテーションレポート等）
|  |  | 22 |  | 受付情報
|  |  | 23 |  | 入院履歴情報（入院日、退院日、診療科等）
|  |  | 24 |  | 外来履歴情報（初診日、最終来院日等）
|  |  | 25 |  | 検査結果情報、検査レポート情報等
|  |  | 26 |  | 病理情報（切出情報、染色情報、診断情報、画像等）
|  |  | 27 |  | 手術管理情報、手術台帳
|  |  | 28 |  | 病歴情報
|  |  | 29 |  | 医療辞書、ユーザ辞書情報
|  |  | 30 |  | 科別・医師別セット情報
|  |  | 31 |  | 担当患者情報
|  |  | 32 |  | 病名情報
|  |  | 33 |  | 過去のオーダ情報
|  |  | 34 |  | オーダの実績情報
|  |  | 35 |  | 各種オーダセット情報
|  |  | 36 |  | 診療・検査等の稼働日以降の予約情報
|  |  | 37 |  | 検査・注射・処置等の稼働日以降のオーダ情報
|  |  | 38 |  | クリティカルパス情報
|  |  | 39 |  | 看護診断
|  |  | 40 |  | 看護計画
|  |  | 41 |  | 看護指示
|  |  | 42 |  | アナムネ情報
|  |  | 43 |  | 看護情報提供書
|  |  | 44 |  | 看護サマリ
|  |  | 45 |  | 勤務管理
|  |  | 46 |  | 各種マスタ情報
| 8 |  |  |  | 医事会計システム
|  | 1 |  |  | 下記の項目について現行システムからデータ抽出を行い病院情報システムへデータ移行を実施すること。
|  |  | 1 |  | 患者基本情報
|  |  | 2 |  | 患者保険情報
|  |  | 3 |  | 患者住所情報
|  |  | 4 |  | 患者来院歴情報
|  |  | 5 |  | 患者入院歴情報
|  |  | 6 |  | 患者病名情報
|  |  | 7 |  | 算定履歴情報（指導料等）
|  |  | 8 |  | 請求情報
|  |  | 9 |  | 未収情報（請求金額、未収金額、診療日等）
|  |  | 10 |  | ＤＰＣ情報
|  |  | 11 |  | 過去レセプト情報
|  |  | 12 |  | 債権管理情報
|  |  | 13 |  | 各種マスタ情報
|  |  | 14 |  | 債権管理情報（債権管理システム）
|  |  | 15 |  | 調停管理情報（調停システム）
| 9 |  |  |  | 部門システム
|  | 1 |  |  | 下記の部門システムについて必要なデータを現行システムから抽出し、病院情報システムへデータ移行を実施すること。
|  |  | 1 |  | 地域連携システム
|  |  | 2 |  | 受付・待ち時間等表示システム
|  |  | 3 |  | 眼科部門システム
|  |  | 4 |  | 歯科部門システム
|  |  | 5 |  | 看護勤務システム
|  |  | 6 |  | 放射線部門システム
|  |  | 7 |  | 放射線レポートシステム
|  |  | 8 |  | 医用画像情報システム
|  |  | 9 |  | 音声認識型読影レポート支援システム
|  |  | 10 |  | 内視鏡情報管理システム
|  |  | 11 |  | 薬剤部門システム
|  |  | 12 |  | 栄養管理システム
|  |  | 13 |  | 医事システム
|  |  | 14 |  | 物流管理システム
|  |  | 15 |  | 周産期部門システム
|  |  | 16 |  | NICU部門システム
|  |  | 17 |  | 手術・ICU部門システム
|  |  | 18 |  | 耳鼻科ファイリングシステム
|  |  | 19 |  | 診療情報管理システム
|  |  | 20 |  | 透析部門システム
|  |  | 21 |  | 生理検査システム
|  |  | 22 |  | 検査部門システム
|  |  | 23 |  | 会議室予約システム
|  |  | 24 |  | インシデントレポートシステム
|  |  | 25 |  | ナースコールシステム
|  |  | 26 |  | モニタ品質管理システム
|  |  | 27 |  | 蓄尿システム
|  |  | 28 |  | 文書・画像一元管理システム
|  |  | 29 |  | 文書作成支援システム
|  |  | 30 |  | 血糖測定システム
|  |  | 31 |  | 地域連携統計システム
|  |  | 32 |  | 院内共有ファイルサーバ
|  |  | 33 |  | 循環器画像システム
|  |  | 34 |  | 感染管理システム
10 |  |  |  |  | 統合DWH
| 1 |  |  |  | 基本要件
|  | 1 |  |  | 国際標準・業界標準の汎用的なフォーマットにて出力が可能なこと（HL-7FHIR（Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability Resource）、SS-MIX2（厚生労働省電子的診療情報交換事業：Standardized Structured Medical Information Exchange）等）。3文書6情報はHL-7FHIRで対応できること。 |  | 追加 | 東部参考。「異なる医療施設間でも患者 診療情報を交換できるような「標準形式による診療データ格納」（HL7、SS-MIX2、JED 等）を実現すること」➡まあOK | 訂正
|  | 2 |  |  | カルテの情報全て及び、主なものとして以下システムのデータをまとめてデータ格納できること ・医事会計データ ・内視鏡レポートデータ ・放射線レポートデータ ・病理レポートデータ ・地域連携システムデータ 等 |  | 追加 | 等？ これらの出典は？ 唐沢さん発言だとすると検査は？ 「部門システムのデータ」と明記。 DWH限定で良かったか。リレーショナルDBになってしまうが。
|  | 3 |  |  | データベース仕様、テーブル仕様、カラムの詳細なデータ利用構造（カラムに対するシステム内の位置づけ、データの意味、リレーション構造）を開示すること。 また、ODBCなどによるリレーショナルアクセスを可能にするか、あるいは開示できない場合は、参照専用のためのテーブル又はビューを作成し、同じくODBC等を経由したリレーショナルアクセスを可能にすること。 Rawデータ（電子カルテ／医事システム）、DWH用にデータマートされたデータについても、当院職員がデータベースへのアクセスができる環境を構築すること（SQLを発行しデータを入手できること） |  | 追加 | おそらくOKだが、要確認。前回のどこに記載あるか？
|  | 4 |  |  | 部門システムレポート（画像以外は）診療録と同様に全文検索可能とすること。例えば病理レポートの診断所見からGroup5 という文字列の検索が出来ること。 |  | 追加 | ～とすること。例えば、病理レポートの～➡文言修正
|  | 5 |  |  | 今後、本システムから次々期システムへのデータ移行が必要となる場合には、当院に対し、そのために必要となる全ての情報（データベースの仕様、テーブル仕様、カラムの詳細なデータ利用構造（カラムに対するシステム内の位置づけ、データの意味、リレーション構造））を提供し、当院及び当院が認めた第三者がこれらを移行作業に利用することを認めること。できない場合は、無償で移行可能なデータ形式に出力し、データベースの仕様、テーブル仕様、カラムの詳細なデータ利用構造（カラムに対するシステム内の位置づけ、データの意味、リレーション構造）を提供すること。 |  | 追加 | OK 委託仕様書に書いた「病院独自のDBの設計」ではない気もするがよいか（確認）
|  | 6 |  |  | 今回の見積価格には、ハードウェア、ソフトウェアとともに、機器の設置作業、セットアップ、設定作業、データ移行、機器の搬入に要する費用など、本システム導入に係る一切の費用を見積すること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 7 |  |  | 技術的に可能なすべての現行システムのデータを移行させること。 具体的な移行方法・項目による移行の可否については本院の職員と協議の上で行うこと。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 8 |  |  | 本システムを導入するにあたっては、同時に導入を行う病院情報システム（当院電子カルテシステム）との接続連携を前提としているため、病院情報システムの導入業務契約業者との連絡調整を十分に行い、導入作業が円滑に行われるよう務めること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 9 |  |  | 本システムの導入作業中、及び納品後にトラブル等が発生した場合も、上記同様に病院情報システム（当院電子カルテシステム）の導入・メンテナンス業務の契約業者との連絡調整を十分に行い、協力して問題解決に努めること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 10 |  |  | 本システムは仮想サーバ上で動作させること。 その際には適切なメモリ容量・CPUコア数・ディスク容量を設定すること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 11 |  |  | 本システムのクライアントは、電子カルテPCで使用可能なこと。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
| 2 |  |  |  | 基本機能
|  | 1 |  |  | DWHに蓄積したデータのうち、カルテ記載、サマリーなどを対象に、全文検索できる機能を有すること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 2 |  |  | DWHに蓄積したデータを対象に設定した条件のデータを抽出する機能を有すること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 3 |  |  | BIツールにより抽出したデータを集計、見える化（表やグラフで表示）し、分析できる機能を有すること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
| 3 |  |  |  | 管理機能
|  | 1 |  |  | 部門システムを追加した際に、病院側でテーブルやカラムの追加が行えること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 2 |  |  | ユーザー単位に管理、抽出作成、データ参照の権限が付与できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 3 |  |  | 抽出用テンプレートをユーザーにより作成ができること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
| 4 |  |  |  | 全文検索機能
|  | 1 |  |  | アルファベットの全角／半角、ひらがな／カタカナなどの表記揺れを吸収した検索ができること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 2 |  |  | 検索キーワードに対する類義語を提示できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 3 |  |  | 提示した類義語を含めて検索を行えること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 4 |  |  | 検索がヒットしたキーワードはハイライト表示やマーキングなど、一目でわかるよう表示できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
| 5 |  |  |  | データ抽出機能
|  | 1 |  |  | GUI（SQL等のプログラミング不要で画面上の操作のみ）による抽出条件設定ができ、DBの知識が少なくても目的の抽出が行えること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 2 |  |  | 和集合と積集合の組み合わせによる抽出ができること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 3 |  |  | 文字列データの抽出条件指定に下記が使用可能であること。 直接入力、選択型、実データ参照、マスター参照 完全一致、部分一致、前方一致、末尾一致 含まない、未設定 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 4 |  |  | 文字列検索において、類義語選択を行うカラムを設定できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 5 |  |  | 抽出条件に利用するテーブルやカラムを、テーブル名、カラム名に対する部分一致で検索できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 6 |  |  | 出力結果をファイルに出力することなく、BIツール（データ分析）に送ることができること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 7 |  |  | スケジュール実行により、抽出結果を自動でCSV、XLSX形式でエクスポートできること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 8 |  |  | スケジュール実行でXLSX形式で出力する際には、異なる抽出設定の出力結果を1つのxlsxファイルの別シートに出力できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 9 |  |  | 抽出条件と出力結果はセットで名前をつけて保存できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 10 |  |  | 抽出条件を「テンプレートとして保存」できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 11 |  |  | GUIでビューを作成し、ビューの条件を編集できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 12 |  |  | GUIで作成したビューを、他の抽出条件から利用できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 13 |  |  | 以下の情報の抽出が行えること。 患者プロファイル、病名、処方、注射、検体検査、細菌検査、病理検査、 放射線検査、生理検査、内視鏡検査、輸血・製剤、検査結果、手術 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
症例管理や患者管理、臨床研究のため院内で個別に使用しているファイルメーカー、ACCESS、EXCEL、WORDが継続して使用できること。また電子カルテや部門システムからデータを抽出して取込みをしている場合、継続して対象データが抽出できること。
| 6 |  |  |  | データ分析機能
|  | 1 |  |  | 抽出したデータから専用BIツールにより、表、グラフ、チャートの形で表示ができること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 2 |  |  | 地図上へのプロット表示機能において、インターネット非接続環境でも地図を表示できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 3 |  |  | ダッシュボードの集計表や明細表を、あらかじめ設定したXLSXファイルのシートに出力できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 4 |  |  | ダッシュボードの集計表や明細表を、あらかじめ設定したマクロ付きのXLSMファイルのシートに出力できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 5 |  |  | 指定したシートへの出力においては、複数の集計表、明細表の出力ができること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 6 |  |  | XLSX、XLSMファイルの出力は、スケジュール設定により自動で出力できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 7 |  |  | 保存したダッシュボードは公開／非公開を選択でき、他の利用者に公開し、共有することができること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 8 |  |  | ダッシュボードを分析して得られた”気づき”をレポートとしてまとめることができること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 9 |  |  | 作成したレポートは公開／非公開の選択ができ、院内の利用者に公開することで、”気づき”を院内で共有し、改善などに役立てることができること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
|  | 10 |  |  | ダッシュボードの表、グラフ、チャートを院内ポータルなどの院内Webページで表示することができ、DWHを操作しなくても参照、共有できること。 |  | 部門システム仕様のDWHを基本要件に統合（第一回FRI仕様 部門システム SheetDWHは削除してください）
| 7 |  |  |  | 第2回RFI追加要件
|  | 1 |  |  | 統計、集計によって必要な患者数や症例数などを出力をするため、実装協議で検討し、作成すること。 |  | 394 | 経営戦略室
|  | 2 |  |  | データはリアルタイムに格納され閲覧ができること。 例：病院滞在時間 患者が再来受付機に診察券を入れてから、医師が診察終了または医事職員が会計終了までの時間、平均在日数、医師が電子カルテで入院確定してから医師が電子カルテで退院確定するまでの日数 |  | 課題表未反映 | 情報システム係
11 |  |  |  |  | 導入作業
| 1 |  |  |  | 導入作業にあたりWBS（Work Breakdown Structure）を作成し、病院側へ提出すること。
| 2 |  |  |  | 導入作業の作業状況を実績を記載したWBSを作成し、進捗報告資料として病院側へ提出すること。
| 3 |  |  |  | 導入作業において発生した課題は課題管理一覧で管理し、当院と協議すること。
| 4 |  |  |  | 導入期間中は定期的（1週間に1回程度）に当院担当者と会議を開き、システム進捗、導入中の検討課題、イベント計画等の報告を行うこと。
| 5 |  |  |  | 病院との協議内容は議事録を作成すること。作成後速やかに当院に提出し、合意を得ること。
| 6 |  |  |  | 当院では、端末展開時のスペース確保が困難であるため、今回導入する端末台数分を一括インストールできるインストールセンターをもっていること。
| 7 |  |  |  | 端末配置については、指示された箇所に提供ベンダーの要員が設置すること。必要に応じて病院職員が立ち会うが、設置作業・動作確認作業はベンダーにて行うこと。また、設置の下見を行う場合は病院職員同行のうえ、確認をすること。その際、当院の準備する電源や机に不備がある場合はなるべく助言すること。
| 8 |  |  |  | 万一のシステム停止に備え、システム停止時の運用マニュアル案を提示すること。
| 9 |  |  |  | 稼動後の立会いについては、一定期間、一定の要員を配置すること。期間、要員数など詳細については、当院と協議の上、進めること。
| 10 |  |  |  | システム更新前に1～2回程度、新システムでの運用リハーサルを行うこと。 リハーサルの詳細については、当院と協議の上行うこと。
システム運用リハーサルの実施結果に基づき、2025年1月のシステム本稼働前にリリース判定を実施する。リリース判定結果が不合格の場合は即座に課題分析を行い本番稼働日までの詳細スケジュールと対応案を提出すること。詳細スケジュールと対応案によって病院検討機関にて再判定を行うこととする。
| 11 |  |  |  | 当院で購入した下記のソフトウェアをインストールすること。 ファイルメーカー(50ライセンス) OfficePro(80～100ライセンス)
当院で購入する「今日の診療」をインストールするサーバを用意すること。 電子カルテクライアントにショートカットを作成すること。
名古屋市立大学病院で使用している入力テンプレートと共通化するためのサポートを行うこと。
受託者が提示した提案書と当院が要求する機能仕様書に相反する記載がある場合は、仕様書を優先すること。
進捗報告は、各事項を数日～1週間程度のタスクに分解して、タスクごとの進捗率が分かるように報告すること。 各タスクの締切日が来る前に、遅れがある場合に察知し対応するために行うものである。そのため、締切後に初めて遅れが判明しないようにすること。 1週間より長いタスクを設定する必要がある場合は、委託者と協議の上、進捗率に必要な具体的な数字例えば画面数、マスタの項目数などについて承認を得ること。
2024年1月のシステム構築開始時点で製品サポートがされていない、またはサポートの期限が切れている開発ソフトやツールは使用しないこと。
12 |  |  |  |  | 操作研修
| 1 |  |  |  | 当院の準備する研修室もしくは病院内の臨時研修室にて操作研修を行うこと。操作研修内容については、実績に基づいた提案を行い、病院と協議すること。
| 2 |  |  |  | 稼動後の人事異動などを考慮し、院内で継続的に教育できるように操作教育リーダを育成すること。
| 3 |  |  |  | 1回／年の大規模な人事異動や新人教育を継続してベンダーが提供すること。その場合の費用については別途、見積もること。
| 4 |  |  |  | 提案するシステムの操作マニュアルを提示すること。操作マニュアルは医師、看護師、その他患者に関わる病院スタッフが使用する各種機能が記載されており、文字だけではなく、画面イメージを貼付した分かりやすい表現となっていること。
13 |  |  |  |  | 保守
| 1 |  |  |  | 当院に30分以内に到着できる機器保守拠点を有すること。
| 2 |  |  |  | 円滑なシステム運用を行うために、当院側の誤操作による障害時でも回復作業を支援すること。また、原因が不明であったとしても、回復作業を支援すること。
| 3 |  |  |  | システム運用を行う当院職員もしくはそれに順ずるオペレータ要員等に対し、システムバックアップの方法等のシステム運用方法を指導すること。
| 4 |  |  |  | 24時間365日間において、ハードウエア・アプリケーションに関するコールを一元的に受付けるサポート窓口を設けること。またサポート窓口担当者には病院業務と貴社提案アプリケーションに精通したSEを配置すること。
| 5 |  |  |  | サーバ保守については、故障時の対応修理だけでなく、定期点検を含む保守ができること。 また、サーバハードウェアの異常については、24時間監視する体制を持ち、サーバの障害状況を遠隔で監視し、障害時にはシステム担当者が当院に出動できること。障害発生時には、当院が指定する当院システム担当者にも速やかに報告すること。
| 6 |  |  |  | 故障や停電等の障害発生時においても、病院業務の遂行に支障を及ぼす影響を極小化し、復旧時の保守管理操作も容易なシステムを提供すること。
| 7 |  |  |  | 提案する電子カルテシステムのアプリケーションソフトとサーバ、クライアントのハード保守は提案ベンダーが責任を持って行うこと。
| 8 |  |  |  | システムの安定稼動後も、月1回程度の定例会を実施すること。
| 9 |  |  |  | サーバの稼働状況を常に監視する仕組みを用意すること
| 10 |  |  |  | データ滞留や機器の停止等、障害発生時には、ランプ、警告音などですぐに分かる仕組みを用意すること。
| 11 |  |  |  | 医療法改定、診療報酬改定によりプログラムやマスタ等のシステム変更が必要となる場合は、保守業務の範囲内で速やかに対応し、改定施行前にシステムの変更を完了すること。
| 12 |  |  |  | 診療科、病棟、病室、部署、病院職員（システム利用者）、運用制限時間等、当院の基本的な組織・運営に関わる情報について、変更が生じてもマスタ設定により画面、帳票の修正が容易に可能なこと。ただしデータの追加等により画面や帳票のレイアウトが異なる場合や特殊設定が必要な場合は、この限りではない。
| 13 |  |  |  | 診療報酬改定や当院側の体制の変更などに伴い仕様を変更した場合は、各マニュアル・ドキュメントの変更（更新）を行うこと。また、変更（更新）した履歴を管理すること。
| 14 |  |  |  | 各種標準マスタの更新は、保守業務の範囲内で行うこと。
| 15 |  |  |  | 障害発生時や診療報酬改定などの対応時に全ての影響を洗い出せるSEを社内で保有していること。
| 16 |  |  |  | 日中の病院常駐の保守作業員（ヘルプデスク）の内、最低一人は400床以上の急性期病院で5年以上のシステムサポート実績を有すること。
| 17 |  |  |  | ディスクの修理について、受託者は技術者を派遣するか、鍵付きの箱にてセンドバックを行うこと。 交換した機器は設置場所から回収すること。 修理保の完了後、書面にて作業内容、経過等を記入し、委託者の監督者へ作業報告書にて報告をすること。 なお、記録媒体を交換して取り外した場合には、記録媒体に記録された全ての情報を完全に消去するか、情報の参照ができないような措置を講じること。 その際、講じた処置を証明できるものの原本を委託者に提供すること。
14 |  |  |  |  | リモートメンテナンス
| 1 |  |  |  | リモート環境は、西部医療センター内にUTM（別途NW調達）を設置し、1カ所に統合して接続すること |  | 追加 | ➡宗和 課題管理表にある項目 アライドへ提案依頼済なので 本仕様書には記載不要と考えます
| 2 |  |  |  | ベンダーにより独自の通信設備を設ける必要がある場合も、上記UTMを通過させる環境にすること |  | 追加
| 3 |  |  |  | インターネット経由でSSL-VPN通信にて本院のVDIに接続し、メンテナンスを行う環境を整えること
| 4 |  |  |  | 接続端末の限定、ワンタイムパスワードや電子証明書を用いた2要素認証等、セキュリティを担保する仕組みを持つこと
| 5 |  |  |  | ネットワーク機器と連携し通信制限（接続元IP、接続先IP、通信ポート制限）を行うこと |  | 追加
| 6 |  |  |  | ベンダー側の通信環境においてもセキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適時適用すること |  | 追加
| 7 |  |  |  | 西部医療センターの医師が外部から電子カルテを閲覧する仕組を構築、提供すること。 医療安全の最新のガイドラインに準拠したVPN等による仕組みを有すること。 | 提案依頼 | 650 | 情報システム係
| 8 |  |  |  | 通信ログを取得し、検知できるセキュリティ脅威に対する対策を提案すること（別途NW調達） | 提案依頼 | 642 | 情報システム係➡宗和 課題管理表にある項目 アライドへ提案依頼済なので 本仕様書には記載不要と考えます
| 9 |  |  |  | 通信ログを24h365d監視する対策（SOCサービス）を提案すること（別途NW調達） | 提案依頼 | 642 | 情報システム係➡宗和 課題管理表にある項目 アライドへ提案依頼済なので 本仕様書には記載不要と考えます
| 10 |  |  |  | 上記を踏まえてシステムの詳細を提案すること | 提案依頼
15 |  |  |  |  | 診療報酬改定
| 1 |  |  |  | 診療報酬改定に伴うプログラム変更、薬価・点数マスタを提供すること。
| 2 |  |  |  | 診療報酬改定にあたっては資料をもとに事前に対応内容を説明すること。対応内容の説明は画面イメージを貼付し、分かりやすい表現とすること。
| 3 |  |  |  | 診療報酬改定にあたってはベンダーが責任を持ってプログラムの適用、テストを実施すること。
16 |  |  |  |  | 納品物
| 1 |  |  |  | 契約締結後1か月以内に、調達システムの納品ドキュメント一覧、及び納品スケジュールを提示すること。
| 2 |  |  |  | 納品物は原則電子データにて提出すること。
| 3 |  |  |  | 以下に示すものは必須ドキュメントとし、その他のものについては導入時に協議すること。
|  | 1 |  |  | テスト仕様書
|  | 2 |  |  | システム要求仕様書への適合検証結果(稼働前に実施のこと)
|  | 3 |  |  | 基本設計(導入条件)書
|  | 4 |  |  | 詳細設計書(詳細運用フロー、帳票一覧、テンプレート一覧等)
|  | 5 |  |  | 標準操作マニュアル
|  | 6 |  |  | 操作研修用マニュアル
|  | 7 |  |  | マスタメンテナンスマニュアル
|  | 8 |  |  | 各種手順書(サーバ再起動、端末再セットアップ、プリンタ設定等)
|  | 9 |  |  | 障害切り分けマニュアル
|  | 10 |  |  | システム停止時運用マニュアル
|  | 11 |  |  | ネットワーク設計図、構成図
|  | 12 |  |  | システム関連図
|  | 13 |  |  | 以下のドキュメントについてシステムごとに作成し、提出すること。
|  |  | 1 |  | 標準機能説明書
|  |  | 2 |  | 改造仕様書
|  |  | 3 |  | 画面説明を含む操作マニュアル
|  |  | 4 |  | 機器構成図
|  |  | 5 |  | DBレイアウト
|  |  | 6 |  | サーバ再起動手順書
|  |  | 7 |  | バックアップからの復旧手順書
17 |  |  |  |  | 旧機器の廃棄
| 1 |  |  |  | 旧病院情報システムにて使用したサーバ等および現行病院情報システムにて使用しているサーバ等の機器及び機器に付随する物品について、病院担当者の指示に基づき、回収を行うこと。作業には車両への積み込み作業も含むものとする。なお、対象となる機器にはネットワーク機器の更新にかかるものも含むこと。
| 2 |  |  |  | 回収した機器等のうち記憶装置が付属するものについて、物理破壊又はデータ消去を行い、第三者がデータを復元できないよう処理すること。
| 3 |  |  |  | データ消去は、データ消去用のソフトウェアを使用して記憶装置全領域に固定パターンを書き込む等、データの上書きをすること。上書き消去を行うにあたっては、NSA 方式（３回書き込み）以上の方法を用いること。
| 4 |  |  |  | 作業完了時に記憶装置のデータ消去又は記憶装置の物理的破壊処理を適正に行ったことを証明する「記憶装置消去・破壊等証明書」（様式適宜）を記憶装置の付属する機器等１台ごとに提出すること。
| 5 |  |  |  | 証明書には機器のメーカー名、機器名及びシリアル番号があるものはシリアル番号を記載することとし、専用ソフトによるデータ消去をした場合は消去した記録を、記憶装置を磁気的・物理的に破壊した場合は写真（破壊後、シリアル番号等が判別出来るもの）を添付すること。
| 6 |  |  |  | 機器等の運搬は、運送途中紛失及び盗難されることのないよう機密性のある荷台を持ったトラックを使用し、常時施錠等の安全対策を行うこと。
| 7 |  |  |  | 機器の回収にあたっては、必要に応じて拠点の養生等を行うこと。また、受託者の責めに帰すべき事由により、作業場所の施設及び物品等に損傷を与えた場合は、受託者の責任において現状に復すること。
18 |  |  |  |  | 薬剤・機器等の追跡
| 1 |  |  |  | RFID等を使用し、薬剤科から払いだした薬品・ME機器等の所在を追跡する機能を提案すること。
Note on M1: A：標準機能で対応可能 B：オプションにて対応可能 ※この場合、かかる費用を「金額」欄に記載お願いします。 C：カスタマイズで対応可能 ※この場合、かかる費用を金額欄に記載お願いします。 D：代替案で対応可能 ※この場合、かかる費用を金額欄に記載お願いします。 ※また、具体的な実現方法を「記述回答・備考欄」に適宜記載ください。 E：対応不可、機能なし その他、「記述回答・備考欄」には適宜、補足やご意見を記載ください。

## 階層
No | 大項目 | 記載内容
1 | 基本項目 | データ保存年限 ガイドライン 医療機器接続 時刻同期
2 | 認証
3 | BCP・バックアップ | 二重化 参照系 仮想サーバのバックアップ クラウドへのバックアップデータ退避 テープへの出力 復旧手順
4 | セキュリティ | セキュリティソフト USB制限 不正アクセス対策
5 | システム構成 | 電子カルテ 医事会計システム 検体検査システム etc …
6 | 医療機器連携 | PACS・生理検査のDICOM接続 内視鏡の接続
7 | サーバ等機器 | 基本的にすべて仮想環境 ホストマシンは数台に分割 ストレージ AD環境
8 | クライアント端末等 | PCスペック プリンタ スキャナ etc
9 | データ移行
10 | 統合DWH | HL-7 SS-MIX2 統合DWH データベース仕様の開示 データベースアクセス可能 病理レポートの診断所見からGroup5 という文字列の検索 部門システムレポート（画像以外は）診療録と同様に全文検索可能 データ移行時の費用削減
11 | 導入作業 | 進捗会議 端末キッティング 端末設置 稼働時の立ち会い リハーサル
12 | 操作研修
13 | 保守 | 保守 定例会 復旧支援
14 | リモートメンテナンス | リモートメンテ用仮想クライアント
15 | 診療報酬改定
16 | 納品物
17 | 旧機器の廃棄
階層色
1階層
2階層
3階層
4階層
5階層