## 中央検査科システム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 中央検査科
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | 血液培養自動分析 | BD | バイテックFX40 | 細菌検査 | あり
2 | 血液ガス分析装置 | ラジオメーター | ABL800FLEX( 3 台） | 一般検査 | あり
3 | 乾式臨床化学分析装置 | 富士フィルム | 富士ドライケムNX700i | 一般検査 | あり
4 | 全自動尿分取装置 | テクノメディカ | テクノメディUカA·ROB0-2000 | 一般検査 | あり
5 | 全自動尿分析装置 | 栄研化学 | US:-3500 | 一般検査 | あり
6 | 全自動尿中有形成分分析装置 | シスメックス | UF-5000 | 一般検査 | あり
7 | 全自動尿分析装置 | 栄研化学 | US-2200 | 一般検査 | あり
8 | 便潜血測定装置 | 栄研化学 | OC センサーPLEDI A | 一般検査 | あり
9 | 自動浸透圧分析装置 | アークレイ | オズモステーションOM-6060 | 一般検査 | あり
10 | 精子特性分析機 | ジャフコ | SQA クイックチェック | 一般検査 | なし | なし
11 | 全自動糖分析装置 | エイアンドティー | G A09 II | 生化学検査 | あり
12 | 自動グリコヘモグロビン分析計 | 東ソー | H L C-723G 11 | 生化学検査 | あり
13 | 蛋白質分析装置 | アークレイ | ラテシエM( 2 台） | 生化学検査 | あり
14 | 検査室ソリューション | ロシュ | Cobas infinity | 生化学検査 | あり
15 | 検体前処理装置 | ロシュ | コバスp612 | 生化学検査 | あり
16 | 生化学・免疫統合型分析装置 | ロシュ | コバス 8000 (2 台） | 生化学検査 | あり
17 | 化学発光酵素免疫測定法 | 東ソー | A I A-CL 1200 | 生化学検査 | あり
18 | 全自動免疫測定装置 | シスメックス | H I SC L-5000 | 生化学検査 | あり
19 | カード用全自動輸血検査装置 | バイオラッド | I H-1000 | 輸血検査 | あり
20 | 全自動遺伝子検査装置 | ロシュ | コバス58 00 | 生化学検査 | あり
21 | 免疫発光測定装置 | 富士レビオ | ルミパルスG1 200 | 生化学検査 | あり
22 | 微生物由来成分分析装置 | 富士フィルム | リムセイブM T-7500 | 生化学検査 | あり
23 | 多項目自動血球分析装置 | シスメックス | X N-9100 (4 台） | 血液検査 | あり
24 | 血液凝固自動分析装置 | シスメックス | C S-2400 (2 台） | 血液検査 | あり
25 | 赤血球沈降速度測定装置 | テクノメディカ | Quick eye-8 (2 台） | 血液検査 | あり
26 | 血小板凝集能測定装置 | LMS | ヘマトレーサー8 04 | 血液検査 | あり
27 | 質量分析装置 | ブルカー | M A L D I バイオタイパsーrius | 細菌検査 | あり
28 | 全自動細菌同低感受性検査装謳 | ベックマン・コールター | DxM10 96マイクロスキャンWalkAway | 細菌検査 | あり
29 | 全自動細菌同低感受性検査装置 | ビオメリュー | バイテック2 ブルー | 細菌検査 | あり
30 | 血液培養自動分析装置 | BD | バクテックF X システム | 細菌検査 | あり
31 | 全自動遺伝子検査システム | PSS | ジーンリードエイト | 遺伝子検査室 | あり
32 | 自動免疫染色装置 | ダコ | Autostainer Link48· | 病理検査 | あり
33 | 自動免疫染色装置 | ライカ | BOND-ill | 病理検査 | あり
34 | 血中総ビリルビン値定量計 | アトムメディカル | ビリルメータF MEB-336SE | 生化学検査 | なし | なし
35 | 長時間心電図解析装置 | 日本光電 | DSC-5300 | 生理検査 | あり
36 | 長時間心電図解析装置 | 日本光電 | RAC-5103 (6 台） | 生理検査 | あり
37 | 長時間心電図解析装置 | 日本光電 | RAC-2512 (2 台） | 生理検査 | あり
38 | 心電図 | 日本光電 | ECG-2450 | 生理検査 | あり
39 | 心電図 | 日本光電 | ECG-1550 (3 台） | 生理検査 | あり
40 | 血圧脈波検査装置 | フクダコーリン | BP-203RPE II | 生理検査 | あり
41 | 超音波画像診断装置 | GE | Vivid E95 | 生理検査 | あり
42 | 超音波画像診断装置 | GE | LOGIQ ElO s | 生理検査 | あり
43 | 超音波画像診断装置 | 富士フィルム | ARIETTA850 | 生理検査 | あり
44 | 超音波画像診断装置 | フィリップス | IE33 | 生理検査 | あり
45 | 運動負荷心電図測定装置 | 日本光電 | STS-2100 | 生理検査 | あり
46 | 運動負荷・呼吸代謝測定装置 | ミナト医科学 | エアロモニタAE-31 0s | 生理検査 | あり
47 | 運動負荷血圧計 | 日本光電 | Tango M2 | 生理検査 | あり
48 | エルゴメータ | 日本光電 | STB:-3400 | 生理検査 | あり
49 | 筋電図・誘発電位検査装置 | 日本光電 | MEB-2312 | 生理検査 | あり
50 | 脳波計 | 日本光電 | EEG-1278 | 生理検査． | あり
51 | 脳波計 | 日本光電 | EEG-1214 | 生理検査 | あり
52 | 呼吸機能検査装置 | チェスト | CHESTAC-8900 | 生理検査 | あり
53 | 卓上可搬型スパイロメータ | チェスト | Hl-801 | 生理検査 | あり
54 | 呼吸抵抗検査装置 | フクダ電子 | マスタースリクーンIOS-J | 生理検査 | あり
55 | 新生児用AABR 聴力検査装置 | アトムメディカル | ネイタスルアゴ3i (3 台） | 生理検査 | なし | なし
56 | 血液塗抹標本作製装置 | シスメックス | SP-50 (2 台） | 血液検査 | あり
57 | 血液像自動分析装置 | シスメックス | Dl-60 | 血液検査 | あり
58 | 血液検体搬送システム | シスメックス | TS-10 | 血液検査 | あり
59 | 一酸化窒素ガス分析装置 | チェスト | NIOX VERO | 生理検査 | あり
60 | カセットプリンター | - | - | 病理検査 | あり
61 | スライドプリンター | - | - | 病理検査 | あり
62 | テレパソ | - | - | 病理検査 | あり
別紙４

## 陽子線治療科システム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 陽子線治療科
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | CT シミュレータ | Canon |  | 陽子線治療センター1Ｆ | MWM/MPPS
2 | CT シミュレータ | Siemens |  | 陽子線治療センター1Ｆ | MWM/MPPS
3 | 超音波 |  |  |  | MWM
4 | 耳鼻科ファイバー |  |  |  | MWM
5 | 内視鏡（下部消化管） |  |  |  | MWM
6 | 治療計画支援システム | MIM | MAESTRO6 ﾗｲｾﾝｽ | 陽子線治療センター1F、 2F
7 | 陽子線治療計画システム | 日立製作所 | VQA8 台 | 陽子線治療センター2F
8 | 陽子線治療計画システム | RaySearch | Raystation2台 | 陽子線治療センター2F
9 | 陽子線治療装置 | 日立製作所 | PROBEAT | 陽子線治療センター1F

## 放射線治療システム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 放射線治療
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | リ二アック装置(ARIA) | Varian | NovalisTX | リニアック室 | MWM | 〇
2 | CTシミュレータ | Canon | Aqilion LB | CTシミュレータ室 | MWM | 〇
3 | 位置決め装置 | ブレインラボ | ExacTrac | リニアック室 | 電子カルテ系 | 〇
4 | 治療計画装置 | ブレインラボ | iPlan | 操作室 | 電子カルテ系 | 〇
5 | 治療計画装置 | 富士フイル厶 | RayStation | 操作室 | 電子カルテ系 | 〇
6 | 治療計画支援装置 | ユーロメディテック | MIM | 操作室、治療計画室 | 電子カルテ系 | 〇
7 | 精度管理装置 | 東洋メディック | ArcCHECK | リニアック室 | 治療 network | 〇
8 | 精度管理装置 | 東洋メディック | Map CHECK | リニアック室 | 治療 network | 〇
9 | 精度管理装置 | 東洋メディック | 3DVH | 操作室 | 治療 network | 〇
10 | 精度管理装置 | 東洋メディック | DD-system | 操作室 | 治療 network | 〇
11 | 精度管理装置 | 東洋メディック | RadCalc | 操作室 | 治療 network | 〇
12 | 精度管理装置 | 東洋メディック | Pips Pro | 操作室 | 治療 network | 〇
13 | 精度管理装置 | 東洋メディック | オムニプロ | 操作室 | 治療 network | 〇
14 | 精度管理装置 | 東洋メディック | クウォーサー | 操作室 | 治療 network | 〇

## 中央放射線部システム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 中央放射線部
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | ガンマカメラ | シーメンス | Symbia E | ガンマカメラ検査室 | MWM PACS | 〇
2 | PET-CT装置 | GEヘルスケア | Discovery PET/CT 600 motion | PET-CT検査室 | MWM PACS | 〇
3 | 心電計 | 日本光電 | STS2100 | ガンマカメラ検査室 | MWM | 〇
4 | 画像処理装置 | 富士フイルム | Vincent | 操作室 | ガンマカメラ | 〇
5 | 画像処理装置 | GEヘルスケア | Advantage WS | 操作室 | PET-CT装置 | 〇
6 | エルゴメータ(自転車) | 日本光電 |  | ガンマカメラ検査室 | 心電計
7 | RPM system (呼吸管理) | バリアン |  | PET-CT検査室

## 集中治療部システム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 中央放射線部
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | 生体情報モニタ | 日本光電 |  | ICU・HCU
2 | capシステム | 日本光電 |  | ICU・HCUとope室、救外
3 | ラジオメータ（血ガス分析） | ラジオメータ |  | ICU
4 | 血糖測定
5 | 心電計 | 日本光電 |  |  | LAN接続
6 | 内視鏡 | オリンパス |  |  | LAN接続
7 | ポータブルXP

## 薬剤部システム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 薬剤部
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | 自動錠剤分包機 | ユヤマ |  | 薬剤部
2 | 散薬分包機 | TOSHO |  | 薬剤部
3 | 散薬分包機 | TOSHO |  | 薬剤部
4 | PHCアンプルピッカー | PHC |  | 薬剤部
5 | トリオシステム | トリオ |  | 電子カルテ端末内
6 | 調剤支援システム | TOSHO |  | 薬剤部
7 | PICS | インフォコム株式会社 |  | 電子カルテ端末内
8 | 病棟薬剤業務日誌システム |  |  | 電子カルテ端末内 | 接続していない
9 | 散薬調剤システム（2台） | TOSHO |  | 薬剤部
10 | 水薬調剤システム | TOSHO |  | 薬剤部
11 | 軟膏調剤・製剤機 | 株式会社シンキー |  | 薬剤部
12 | READMAN(4台) | TOSHO |  | 薬剤部
13 | 抗がん剤調製システム（2台） | TOSHO |  | 薬剤部
14 | READMAN(1台) | TOSHO |  | 外来化学療法室
15 | 抗がん剤調製システム（１台） | TOSHO |  | 外来化学療法室

## 中央手術室システム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 中央手術室
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | 全身麻酔装置 | ドレ-ゲル社 | ApoIl 8606500 Apoiio Fabius Atan A 300/350 | 手術室ROOM1 Room 2〜7 Room 8 緊急分娩室 | 接続中 接続中 接続中 接続中 | する する する する
2 | 手術室ベッドサイドモニタ | 日本光電 | 旧型 BSM-8701 新型 CU-172R | 緊急分娩室 手術室 | 接続中 接続中 | する する
3 | ネクサス(オリンパスルセラに搭載) | FUJIFILM | S/N : w30255505 | 手術室 | 接続中 | する
4 | エコ-4台 | FUJIFILM コニカミノルタ HITACHI GEヘルスケアジャパン | ARIETTA750SE ソノビスタFX10428841 V0022474 GE L0GIP9 | 手術室 手術室 手術室 手術室 | 接続中 接続中 接続中 接続中 | する する する する
5 | Cア-厶 | SIEMENS | 71100540100 | 手術室 | 接続中 | する
6 | 〇アー厶、〇アー厶モニタ | メドトロ | BI70002000 | 手術室 | 接続中 | する
7 | レントゲン | FUJIFILM | FCR XL-2 | 手術室 | 接続中 | する
8 | 血ガス分析装置エポック | シーメンスヘルスケア・ダイ アグノスティック | 13B1X10041000040 | 手術室 |  | 接続希望
9 | ハルスオキシメーター | マシモジャパン | NewRacal7PVI | 手術室 |  | 麻酔システムと接続希望
10 | 壁モニター11台 | クリプトン(ソニ-8台） 日本光電(NEC 3台) | 不明 FwD-S47Hl | カンファレンスルーム 師長・麻酔科医師デスク上段 手術室ROOM1〜8 | 接続中 接続中 | する する
11 | アー厶モニター | Ikegami | 不明 | 手術室 | 接続中 | する

## 中央放射線部1Fシステム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 中央放射線部１F
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | 読み取り装置 | Fujifilm | FCR Speed ia CS | 1F撮影室1 |  | 〇
2 | CR | Fujifilm | CR CONSOLE (Plus) | 1F撮影室1 | MWM PACS | 〇
3 | 読み取り装置 | Fujifilm | FCR PROFECT CS | 1F撮影室2 |  | 〇
4 | CR | Fujifilm | CONSOLE ADVANCE | 1F撮影室2 | MWM' PACS | 〇
5 | 読み取り装置 | Fujifilm | FCR Speedia CS | 1F撮影室3 |  | 〇
6 | CR | Fujifilm | CR CONSOLE (Plus) | 1F撮影室3 | MWM' PACS | 〇
7 | 乳房撮影装置 | Fujifilm | AMULET | 1Fマンモ撮影室 | MWM' PACS | 〇
8 | 読み取り装置 | Fujifilm | FCR XL-2 | 1Fパノラマ撮影室 |  | 〇
9 | CR | Fujifilm | CR CONSOLE (Plus) | 1Fパノラマ撮影室 | MWM' PACS | 〇
10 | マンモトーム装置 | ホロジック | マンモトー厶 | 1Fマンモトーム | MWM | 〇
11 | 骨塩定量測定装置 | GE | Prodigy | IF骨塩定量測定室 | MWM PACS | 〇
12 | Mobile Console | Fujifilm | FUJIFILM DR CALNEO Smart | IFポータブル装置置場 | MWM PACS | 〇
13 | 読み取り装置 | Fujifilm | FCR Speedia CS | IFポータブル装置置場
14 | CR | Fujifilm | CR CONSOLE (Plus) | IFポータブル装置置場 | MWM PACS | 〇
15 | X線TV装置 | Fujifilm | Versil7-3NS1 | IF X線TV室(1) | MWM PACS | 〇
16 | X線TV装置 | Canon | DREX-ZX80/P6 | IF X 線TV 室(2) | MWM PACS | 〇
17 | CT装置 | Siemens | SOMATOM Definition Force | IF CT 室(1) | MWM PACS | 〇
18 | CT装置 | Siemens | SOMATOM Definition Flash | IF CT 室(2) | MWM PACS | 〇
19 | MRI装置 | Siemens | MAGNETOM AVANTO fit | IF MRI 室(1) | MWM PACS | 〇
20 | MRI装置 | Siemens | MAGNETOM AVANTO fit | IF MRI 室(2) | MWM PACS | 〇
21 | MRI装置 | Siemens | MAGNETOM vida | IF MRI 室(3) | MWM PACS | 〇
22 | 内視鏡TV装置 | Canon | DREX-UI80/06 | 1F内視鏡TV室 | MWM PACS | 〇

## 中央放射線部3Fシステム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 中央放射線部１F
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | 読み取り装置 | Fujifilm | FCR Speedia CS | ICU (収納保管庫) |  | 〇
2 | CR | Fujifilm | CR CONSOLE (Plus) | ICU (収納保管庫) | MWM PACS | 〇
3 | 読み取り装置 | Fujifilm | FCR PROFECT CS | NICU (収納保管庫) |  | 〇
4 | CR | Fujifilm | CR CONSOLE (Plus) | NICU (収納保管庫) | MWM PACS | 〇
5 | 読み取り装置 | Fujifilm | FCR XL-2 | 手術場(器材室3) |  | 〇
6 | CR | Fujifilm | CR CONSOLE (Lite) | 手術場(器材室3) | MWM PACS | 〇
7 | 外科用イメ-ジ装置 | Siemens | SIREMOBIL Compact L | 手術コント□ールルー厶
8 | O-arm | 日本メドトロニック | 術中CT撮影装置 | 手術室(3) | MWM PACS | 〇

## 中央放射線部7F システム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 中央放射線部７F
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | 読み取り装置 | Fujifilm | FCR Speedia CS | 7F共用倉庫 |  | 〇
2 | CR | Fujifilm | CR CONSOLE (Plus) | 7F共用倉庫 | MWM PACS | 〇

## 中央処置室システム接続機器一覧
■西部医療センター 接続機器一覧 中央処置室
No. | （ア）検査装置、機器名称 | （イ） メーカ名 | （ウ）型番 | （エ） 設置場所 | （オ） 接続状況 | （カ）次期接続希望
1 | 採血・点滴ラベル | EPSON | M313A | 中央処置室・採血室
2 | HARN－710 | MEDICA |  | 採血室
3 | ラベルプリンター | MEDICA | PC459S | 中央処置室・採血室